## 机房运维管理系统（机房核心管控软件）

核心作用：管控机房基础设施（供电、散热、机柜、网络），实现运维流程标准化，降低运维成本，保障机房7×24小时稳定运行，支撑算力租赁业务连续性。

- 机房设备基础信息管理：录入所有机房、机柜、服务器、交换机、液冷设备、PDU等硬件信息，包含型号、SN码、安装位置、安装时间、质保期限，支持查询、修改、归档。

- 液冷系统监控管理：实时监测液冷设备（CDU、冷板、冷媒）的运行状态，包括进水/回水温度、冷媒流量、压力、漏液检测，异常自动告警，联动运维人员处理。

- 供电系统监控管理：监测机房总配电、机柜PDU、服务器电源的电压、电流、功率，支持双路冗余供电监测，出现电压波动、跳闸等异常，立即告警并记录日志。

- 机房环境监控管理：监测机房温湿度、洁净度、烟感、门禁状态，设置阈值（如温度≤25℃），超标自动触发声光告警，联动空调、新风系统调整。

- 运维工单管理：接收设备故障告警、客户运维需求，生成运维工单，分配给运维人员，跟踪工单进度（待处理、处理中、已完成），记录处理过程，形成运维台账。

- 巡检管理：制定机房巡检计划（日常巡检、周巡检、月巡检），明确巡检内容、频次、责任人，巡检完成后提交巡检报告，标记异常问题并跟进整改。

- 硬件故障维修管理：记录所有硬件故障（GPU损坏、服务器宕机、交换机故障），跟踪维修进度、维修费用、更换配件信息，更新设备质保状态，避免重复故障。

- 机房安全管理：联动门禁系统，记录人员进出机房时间、事由，支持权限分级（管理员、运维人员、客户参观），防止无关人员进入，保障机房设备安全。

- 运维日志管理：自动记录所有运维操作、设备状态变化、故障告警、巡检结果，日志可查询、导出，留存6个月以上，用于追溯、审计。